CalciumInsights Modular App

Documentación técnica y metodológica

Esta documentación resume la arquitectura recomendada para mantener una sola aplicación Shiny organizada por módulos: el análisis actual basado en FFT/findpeaks, un módulo alternativo inspirado en wavelet ridgewalking y una sección de comparación metodológica.

# 1. Recomendación general

La opción recomendada es una sola app modular. Esto evita duplicar carga de datos, selección de ROI, visualización y exportación. Además, permite comparar los resultados de distintos pipelines sobre el mismo tipo de señal.

# 2. Módulo FFT + Baseline Analysis

Este módulo conserva el flujo actual: carga de datos, selección de ROI, remoción opcional de tendencia polinómica, suavizado FFT, detección de picos, cálculo de métricas y análisis de sensibilidad a la línea base.

# 3. Módulo Wavelet Ridgewalking

Este módulo implementa una aproximación práctica en R inspirada en el artículo discutido con Norma. Detecta eventos como estructuras persistentes en un mapa tiempo-escala generado mediante transformada wavelet continua.

# 4. Módulo Method Comparison

Este módulo explica cómo interpretar acuerdos o desacuerdos entre métodos. En una fase posterior puede conectarse a los resultados reactivos de ambos módulos para generar comparaciones automáticas.

# 5. Estructura de archivos

| Archivo | Función |
| --- | --- |
| app.R | Archivo principal. Carga los módulos y crea la navegación de la app. |
| R/mod_fft_baseline_sensitivity.R | Módulo actual de análisis FFT, findpeaks y sensibilidad a baseline. |
| R/mod_wavelet_ridgewalking.R | Módulo nuevo para detección basada en wavelet ridgewalking. |
| R/mod_method_comparison.R | Panel para interpretación metodológica y comparación futura. |
| utils_*.R | Funciones auxiliares de carga de datos, picos, AUC, FWHP/FWHM, prominencia y tiempos. |
| docs/ | Documentos metodológicos y especificaciones del módulo wavelet. |

# 6. Interpretación metodológica

| Resultado observado | Interpretación sugerida |
| --- | --- |
| FFT/findpeaks y wavelet detectan eventos similares | La señal parece robusta frente al método de detección. |
| FFT/findpeaks detecta muchos más eventos | Puede haber fragmentación de eventos o sensibilidad al umbral/baseline. |
| Wavelet detecta eventos que findpeaks pierde | Puede haber eventos amplios, débiles o con morfología compleja. |
| Las métricas cambian mucho al variar baseline | Debe reportarse sensibilidad a la línea base y evitar sobreinterpretación. |

# 7. Flujo del módulo wavelet

Seleccionar ROI.

Estandarizar la señal.

Calcular CWT con wavelet Morlet.

Detectar máximos locales en el mapa CWT.

Conectar máximos entre escalas para formar ridges.

Filtrar ridges por longitud mínima.

Reportar tabla y métricas de eventos.

# 8. Próximos pasos

Refactorizar la carga de datos para que ambos módulos compartan el mismo objeto reactivo.

Hacer que el módulo FFT retorne sus métricas como objeto reactivo.

Hacer que el módulo wavelet retorne sus métricas como objeto reactivo.

Construir una tabla comparativa automática con número de eventos, frecuencia, amplitud, tiempos y concordancia temporal.

Código principal de navegación:

ui <- navbarPage(
  "CalciumInsights",
  tabPanel("FFT + Baseline Analysis", mod_Denoising_data_fft_ui("fft_module")),
  tabPanel("Wavelet Ridgewalking", mod_wavelet_ridgewalking_ui("wavelet_module")),
  tabPanel("Method Comparison", mod_method_comparison_ui("comparison_module"))
)